## Sheet1
安岳县中医医院2025年医用耗材市场价格调研表
调研时间：2025年5月19日-2025年5月30日
注： 1、请供应商（产品代理商或厂家直供）对照下表填写销售的产品内容（若仅有部分均可以）。同时将此表纸质档（加盖鲜章且密封）及电子档在5月30日前提供给设备科。 2、请勿自行修改序号、产品名称等已有信息，如有疑问请咨询我院设备科。
供应商（产品代理商或厂家直供）名称： 联系人及电话：
序号 | 产品名称 | 规格型号（参考） | 用途 | 产品注册名称 | 规格型号 | 参数 | 备案号/注册证号/消字号 | 适用范围 | 医保码 | 生产厂家 | 计价单位 | 价格（元） | 包装单位与计价单位换算关系 | 备注（特殊情况请在此处说明）
1 | 复方过氧乙酸消毒液 | 5L | 以过氧乙酸为主要有效成分的一元消毒液，过氧乙酸含量为 0.20%-0.30%(W/W)。适用于内镜的高水平消毒和灭菌。
2 | 总氯检测试剂盒 | 0-1.0mg/l 100张/盒 | 试纸或试剂，用于透析水处理水质氯含量检测，最小刻度：≤0.05mg/L
3 | 过氧乙酸消毒液 | 500ml | A、B液配置使用
4 | 水的总硬度检测试纸 | 100张/盒 | 试纸或试剂，用于透析水处理水质硬度检测，最小刻度：≤17.1mg/L
5 | 软水剂 | 10Kg/袋 | 透析水处理用软水盐
9 | 磨口瓶 | 60ml(棕色、白色)
10 | 甲醛 | 500ml
11 | 组织包埋盒 | 个 | 病理科用
12 | 粘附载玻片 | 盒188105W | 病理科用
13 | 盖玻片24*32 | 24*32/100片/盒 | 病理科用
14 | 盖玻片24*50 | 24*50/100片/盒 | 病理科用
15 | 无水乙醇 | 500ml/瓶
16 | 二甲苯 | 500ml/瓶 | 病理科用
17 | 病理级显微镜载玻片 | 10128105P-G | 病理科用
18 | 一次性刀片 | R35 | 病理科切片专用刀片
19 | 病理专用切片石蜡 | 500g/盒 54-56、62-64 | 病理科用
20 | 标准级盖玻片 | 24*24mm(200片/盒) | 病理科用
21 | 一次性使用标本采集刷 | 大号 | 病理科用
22 | 吸头 | 1ml | 病理科用
23 | 沉降仓 | 小号 | 病理科用
24 | 高效粘附玻片 | 50片/盒 | 病理科用
25 | 申请单 | 100页/本 | 病理科用
26 | 医用包装无纺布（蓝色） | 40*40cm
27 | 医用包装无纺布（蓝色） | 50*50cm
28 | 医用包装无纺布（蓝色） | 60*60cm
29 | 医用包装无纺布（蓝色） | 75*75cm
30 | 医用包装无纺布（蓝色） | 90*90cm
31 | 医用包装无纺布（蓝色） | 100*100cm
32 | 医用包装无纺布（蓝色） | 120*120cm
33 | 医用包装无纺布（绿色） | 40*40cm
34 | 医用包装无纺布（绿色） | 50*50cm
35 | 医用包装无纺布（绿色） | 60*60cm
36 | 医用包装无纺布（绿色） | 75*75cm
37 | 医用包装无纺布（绿色） | 90*90cm
38 | 医用包装无纺布（绿色） | 100*100cm
39 | 医用包装无纺布（绿色） | 120*120cm
40 | 纸塑包装袋 | 7.5*200m
41 | 纸塑包装袋 | 10*200m
42 | 纸塑包装袋 | 15*200m
43 | 纸塑包装袋 | 25*200m
44 | 化学指示灭菌包装袋 | 200mm*80 | 用于过氧化氢低温等离子体灭菌器，作为包装物，直接包装器械。
45 | 化学指示灭菌包装袋 | 150mm*80m | 用于过氧化氢低温等离子体灭菌器，作为包装物，直接包装器械。
46 | 化学指示灭菌包装袋 | 100mm*80mm | 用于过氧化氢低温等离子体灭菌器，作为包装物，直接包装器械。
47 | 无纺布 | 1100mm*1100mm | 跟据科室需求定制化生产多尺寸多包装。低温等离子
48 | 134压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 盒
49 | 生物指示物 | ≤30min | 用于预真空压力蒸汽灭菌器中装载棉布包、金属器械及硬质容器等的灭菌监测。30min内出结果
50 | 过氧化氢等离子体五类卡灭菌挑战装置 | 728（60支/盒）
51 | 过氧化氢低温等离子体灭菌验证生物指示物 | 628（60支/盒）
52 | 压力蒸汽灭菌过程化学验证装置（PCD） | 每盒自带管腔（400片）
53 | BD测试系统 | 每盒自带管腔（400片）
54 | 灭菌指示标签 | BHI77*50（134℃） | 标贴上的追溯信息要保存≥三年，要求表贴是复合纸材，不易破损撕裂，经受压力蒸汽灭菌后保持较好的外观和性能
55 | 碳带 | 90*300 | 病理科用
56 | 封口性能测试纸 | 100片/盒（低温） | 一次性使用产品、验证封口性能。
57 | 化学指示卡 | 250条 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器灭菌过程的监测。
58 | 灭菌剂(黄盖) | 50ml/瓶 | 仅用于过氧化氢低温等离子体灭菌器，作为灭菌剂使用。
59 | 压力蒸汽灭菌化学指示标签 | 1*480/本 | 标签内容应有：品名、锅次、操作者、灭菌日期、失效日期，易撕。
60 | 中性多酶清洗剂 | 2.5L桶 | 用于去除手术器械、医用物品上的蛋白质与脂类等有机物。
61 | 压力蒸汽灭菌化学指示胶粘带 | TY19501
62 | 压力蒸汽灭菌化学指示粘胶带 | TY19502
63 | 压力蒸汽爬行式化学指示卡 | IB1001(200片/盒)
64 | 低温等离子体灭菌化学指示专用标签 | D65
65 | 压力蒸汽灭菌封包粘胶带 | TN19501,19*50 | 用于指示物品是否经过121℃，20min；132℃，3min的灭菌过程。
66 | 封口测试纸 | 高温100片/盒 | 测试能达到封口要求的地方颜色变深且均匀。
67 | 快速多酶清洗液 | 2.5L | 用于软式内镜及硬式内镜，外科器械、管道、金属、塑料、仪器、医用台布，实验室器具等医疗器械的清洗。手工或自动清洗机均可使用。
68 | 吸水纸（蓝色） | 30*35cm
69 | 水垢去除剂 | 4L（小口） | 产品无毒性、无刺激性、无致敏性、可去除自动清洗机内壁上的各种水垢、锈斑。
70 | 机洗专用柔亮润滑剂 | 4L | 水溶性润滑剂。降低由于生锈、腐蚀和关节活动僵硬而导致的器械老化、维修和更换情况的发生。无粘性，无毒，不含硅油。
71 | 四合一多酶清洗剂 | 5L | 用于各类医疗设备、口腔器械、内窥镜及手术医疗器械之清洗、润滑、防锈、溶血功用。
72 | 浓缩型润滑剂 | 4L(大口) | 水溶性润滑剂，用于器械润滑防锈
73 | 追溯专用标签 | N65-H1
74 | 皮肤消毒液 | 100ml
75 | 碘伏消毒液 | 500ml
76 | 康尔碘消毒液 | 60ml
77 | 免洗泡沫外科手消毒液 | 1L
78 | 防护服 | 常规
79 | 戊二醛消毒液 | 2000ml
80 | 含氯消毒片 | 100片/瓶
81 | 止血带(压脉带) | 6*9
82 | 石膏棉纸（石膏棉） | 6寸
83 | 医用外科口罩 | 耳挂式
84 | 一次性使用医用帽 | 20个/袋
85 | 一次性使用无菌手术衣 | 120cm*120cm
86 | 一次性使用薄膜手套（PE） | 双
87 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 8号 50双/盒
88 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 7.5号 50双/盒
89 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 7号 50双/盒
90 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 6.5号 50双/盒
91 | 一次性使用橡胶检查手套 | 中号 100双/盒
92 | 一次性使用橡胶检查手套 | 小号 100双/盒
93 | 一次性使用橡胶检查手套 | 大号 100双/盒
94 | 一次性无菌保护套 | II型 40*40*67cm
95 | 一次性使用心电电极 | 50片/包
96 | 一次性使用心电电极 | 圆形 50片/包
97 | 一次性使用医用棉签（妇科） | 1*15 20根/包
98 | 汤剂熬制过滤袋（中药） | 3号 300cm*230cm
99 | 绑扎胶带（橡皮膏布胶布） | 1cm*1000cm*13卷A型（1*40）
100 | 透气胶带（纸胶布） | 1.25cm*9.1m
101 | 医用超声耦合剂 | 250ML
102 | 凡士林 | 400ml瓶
103 | 液体石蜡（医用） | 450ml
104 | 透气胶带（布） | 25*500
105 | 一次性医用无菌小针刀 | 1.0*50
106 | 一次性医用无菌小针刀 | 0.5*30mm
107 | 一次性医用无菌小针刀 | 0.5*60mm
108 | 艾绒 | 0.5G/包
109 | 一次性医用中单(独立包装) | 90cm*220cm(平车罩)\80*210
110 | 腹带 | L号 全弹力腹带
111 | 医用脱脂纱布块 | 5cm*7cm*8P
112 | 弹性绷带 | 8cm*2.5cm
113 | 一次性医用水凝胶眼贴 | I型 76*64mm
114 | 一次性使用眼科手术洞巾 | 330*140mm
115 | 创伤疼痛快速愈合敷贴仪-敷贴 | TFL-1
116 | 医用输液胶带 | 7*4
117 | 透明透气敷贴（留置针） | 6*7张
118 | 一次性医用无菌敷贴（自粘创面敷贴） | 6*7
119 | 透明透气敷贴 | 10cm*12cm
120 | 透明敷料 | IV3000
121 | 医用敷贴(透气胶贴)三伏贴 | 6*6*2.5/5*5*1.8
122 | 灭菌凡士林纱布 | 5*5
123 | 灭菌凡士林纱布 | 1.2*50
124 | 一次性医用无菌敷贴（自粘创面敷贴） | 9*25CM
125 | 水胶体敷料 | 3533（10*10）
126 | 远红外穴位贴 | 12贴/盒
127 | 脱脂纱布垫 | 25*35*2
128 | 一次性医用无菌敷贴（自粘创面敷贴） | 9*15(C0915)
129 | 医用脱脂纱布块 | 9cm*12cm*8P（240张/袋）
130 | 弹性医用胶带 | 2733-75 7.5cm*5m
131 | 医用脱脂纱布块 | I型 8cm*10cm*8p
132 | 医用脱脂纱布块（显影） | II型纸塑 8cm*10cm*8p (200张/大包，5张/小包)
133 | 医用脱脂纱布块 | 纸塑9cm*12cm*8p (4块/袋，200块/大袋)
134 | 脱脂纱布垫 | II型纸塑 25cm*35cm*2p(5块/小包)
135 | 无菌敷贴 | 8cm*40cm
136 | 一次性使用吸引管(连接管) | 套
137 | 一次性使用导尿管 | 12
138 | 一次性使用引流管 | F32
139 | 一次性使用吸痰管 | 6F
140 | 一次性使用多功能引流管 | 4号MA型、S型
141 | 医用高分子夹板 | 10CM*40CM
142 | 医用高分子夹板（前臂） | 大中小（木质）
143 | 医用高分子夹板（桡骨下端） | 大中小（木质）
144 | 医用高分子夹板（肱骨干） | 大中小（木质）
145 | 医用高分子夹板（肱骨外科颈） | 大中小（木质）
146 | 医用高分子夹板（肱骨髁上） | 大中小（木质）
147 | 医用高分子夹板（股骨干） | 大中小（木质）
148 | 医用外固定夹板（钢丝托板） | 30cm
149 | 医用外固定夹板（钢丝托板） | 40cm
150 | 医用外固定夹板（钢丝托板） | 60cm
151 | 医用真丝编织线 | 3-0（传统代号1号）
152 | 医用真丝编织线 | 4-0（传统代号0号）
153 | 医用真丝编织线 | 2-0(传统代号4号)
154 | 医用真丝编织线 | 0号（传统代号7号）
155 | 一次性使用清创缝合换药包 | 换药型
156 | 医用纱布包 | 80cm*1000cm
157 | 一次性电刀清洁片 | 片
158 | 脑棉片 | 2.5cm*8cm /0.8cm*10cm/1.5cm*10cm
159 | 无菌手术刀片 | 23#
160 | 无菌手术刀片 | 15#
161 | 无菌手术刀片 | 11#
162 | 无菌手术刀片 | 10#
163 | 聚酯绷带 | 10CM*3.6M
164 | 聚酯衬垫 | 10CO*3M
165 | 丝绸布胶带 | 2.5cm*9.1m
166 | 一次性使用肛门镜 | 小
167 | 纱布绷带 | 6*10
168 | 一次性使用鼻氧管（双头） | 2m
169 | 引流袋 | 1000ml
170 | 一次性无菌针灸针 | 0.25*25MM 0.3*25mm
171 | 一次性无菌针灸针 | 0.3*40
172 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 个A型
173 | 一次性使用吸痰器 | 10
174 | 一次性使用胃镜检查包 | 一型（特制）
175 | 一次性使用输液接头（肝素帽） | 个
176 | 引流袋（防逆流） | 防逆流
177 | 一次性使用痰液收集器 | F14
178 | 一次性使用负压引流器 | 1000ml
179 | 一次性使用备皮刀 | 个
180 | 玻璃体温计 | 支
181 | 医用脱脂棉 | 500g
182 | 一次性医用中单（治疗巾、独立包装） | 70*50
183 | 针灸针 | 0.19*10,0.22*5
184 | 一次性使用无菌针灸针 | 0.30-0.35*0.75MM
185 | 一次性使用无菌针灸针 | 0.16-0.18*13mm
186 | 弹性绷带 | 10*450cm
187 | 穴位压力刺激贴（耳穴贴） | HZY-201-1
188 | 一次性使用鼻氧管 | 3m
189 | 医用棉签 | 50支/包
190 | 一次性使用帽子 | 弹力帽20个/包
191 | 医用胶布（橡皮胶） | 26cm*500cm 1*30
192 | 一次性医用消毒巾（季铵盐） | 18cm*26cm
193 | 腹带 | XXL号 全弹力腹带
194 | 腹带 | XL号 全弹力腹带
195 | 石膏绷带（粘胶型） | 15cm*4.6m
196 | 一次性医用垫 | 80cm*130cm
197 | B超探头隔离护套 | 52MM
198 | 医用外科口罩 | 系带式
199 | 一次性垫单 | 62cm*70m/卷 | 检查床用
200 | 脱脂棉球 | 1.0g 500g
201 | 脱脂棉球 | 0.5g 500g
202 | 充气颈椎牵引器(颈托) | 个
203 | 医用外固定支具（颈围令） | 个
204 | 氧气袋 | 个
205 | 医用固定带（磁疗腰围） | 大号
206 | 医用固定带（磁疗腰围） | 中号
207 | 医用退热凝胶 | 500g
208 | 过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示标签 | DHII65*50
209 | 理疗电极片 | LT-1-B等
210 | 医用PVC检查手套 | M
211 | 一次性使用手术单 | A型 80*210
212 | 无菌婴儿护脐 | 8*40
213 | 一次性使用眼科手术包 | HK-III-D型（140mm*330mm）
214 | 隔离透声膜 | A-I型 | 配合肛肠熏洗仪使用
215 | 咬嘴 | 胃镜咬嘴绑带式
216 | 医用PVC检查手套 | L、M
217 | 化学指示胶带 | 400枚\盒 | 用于粘接无纺布的接缝处并对过氧化氢低温等离子体灭菌器灭菌过程的监测。
218 | 一次性使用换药包 | 套
219 | 医用棉垫(沙垫) | 20cm*30cm
220 | 全弹腹带 | JHFD03-L号、M号、XL号
221 | 75%酒精消毒液 | 500ml
222 | 95%酒精 | 500ml
223 | 抗菌洗手液 | 500ml/瓶
224 | 复合醇免洗手消毒液 | 500ml
225 | 一次性使用冲洗管 | II型
226 | 扎丝 | φ0.6-2.0 | 骨科内固定手术时作棒与脊柱的固定、钢板与碎骨的固定或胸外科手术时作胸骨合拢结扎用。
227 | 一次性使用换药包 | 金属镊子
228 | 热敏打印纸 | 低温等离子用 | 57*50
229 | 一次性医用消毒巾（氯） | 18cm*26cm
230 | 一次性医用消毒巾（醇类） | 18cm*26cm
231 | 过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示胶带 | 20mm*35m | 符合过氧化氢低温等离子体一类化学指示物的要求
232 | 葡萄糖酸氯己定乙醇消毒液 | ＞0.5%
233 | 生物测试包 | 41382 | 用于预真空压力蒸汽灭菌器中装载棉布包、金属器械及硬质容器等的灭菌监测。
234 | 管腔刷 | 各规格
235 | 清洗刷 | 各规格
236 | 鼻部冲洗器 | 手动阀