## Sheet1
灯具、电器、五金及其维修材料采购报价表
序号 | 品名 | 规格/型号 | 单位 | 备注
1 | 多股软铜芯线 | 国标1.5㎜² | 圈 | 提供检测报告。
2 |  | 国标2.5㎜² | 圈
3 |  | 国标4㎜² | 圈
4 |  | 国标6㎜² | 圈
5 |  | 国标10㎜² | 圈
6 |  | 国标16㎜² | 圈
7 | 铜芯护套线 | 双芯国标1.5Ф | 圈
8 |  | 双芯国标2.5Ф | 圈
9 |  | 双芯国标4.0Ф | 圈
10 | 铜芯电缆线 | 软铜芯4色×2.5㎜² | 100m
11 |  | 软铜芯4色×4㎜² | 100m
12 | LED灯泡 | 5W | 个 | 提供检测报告。
13 | LED灯泡 | 9W | 个
14 | LED灯泡 | 13W | 个
15 | LED灯泡 | 18W | 个
16 | LED灯泡 | 38W | 个
17 | LED灯泡 | 50W | 个
18 | LED投光灯 | 50W | 个
19 | LED投光灯 | 100W | 个
20 | LED投光灯 | 150W | 个
21 | LED投光灯 | 200W | 个 | 提供检测报告。
22 | LED射灯 | 7W | 个
23 | LED射灯 | 12W | 个
24 | 声控LED灯泡 | 7W | 个
25 | 声控LED灯泡 | 15W | 个
26 | 吸顶灯 | LED灯泡 | 套
27 | 吸顶灯 | 带红外线感应开关 | 套
28 | 吸顶灯 | ￠200 LED光源 | 套
29 | 吸顶灯 | ￠300 LED光源 | 套
30 | 吸顶灯 | ￠400 LED光源 | 套
31 | LED平板灯 | 300*300 LED光源 | 套
32 | LED平板灯 | 600*600 LED光源 | 套 | 提供检测报告。
33 | LED平板灯 | 1200*600 LED光源 | 套 | 提供安装服务
采购人不再支付其他费用
34 | LED平板灯 | 200*1200LED光源 | 套
35 | LED一体化支架灯 | 16W | 套 | 提供检测报告。
36 | LED一体化支架灯 | 12W | 套
37 | LED一体化支架灯 | 8W | 套
38 | LED一体化支架灯 | 4W | 套
39 | LED单支灯架 | 18W | 套
40 | T8 LED灯管 | 18W | 支
41 | LED灯片 | 600mm长、3条连接、55W | 套
42 | 单头斗胆灯 | 150*150mm 15W | 个
43 | 双头斗胆灯 | 175*92*28mm 2*5W | 个
44 | LED灯带插头 | 220V LED灯带配套插头 | 个
45 | LED灯带 | 10W/M | 米 | 提供安装服务
采购人不再支付其他费用
46 | 线盒修复器 | 86型 卡片式 | 个
47 | 接线端子 | 二进二出铜接线端子 | 个
48 | 排气扇 | 吸顶300×300mm | 个 | 提供检测报告。
49 | 铁排气扇 | 220V Ф350×350 | 个
50 | 铁排气扇 | 220V Ф400×400 | 个
51 | 铁排气扇 | 220V Ф500×500 | 个
53 | 安全指示牌 | 翠绿、LED光源、335×145mm、双面 | 个
54 |  | 翠绿、LED光源、335×145mm、单面 | 个
55 |  | 翠绿、LED光源、335×145mm、暗装带底盒 | 个
56 |  | 不锈钢、LED光源DC36V,335×145mm | 个
57 | 消防应急照明吸顶灯 | 输入电压：AC220V,冲电时间≥24H,应急时间>90分钟 | 个
58 | 消防应急照明筒灯 | 输入电压：DC36V | 套
59 | 声光控感应器 | 10A环保阻燃PC材质 | 个
60 | 开关 | 明装一位 | 套
61 |  | 明装两位 | 个
62 |  | 明装三位 | 个
63 |  | 一位面板 | 个 | 提供检测报告。
64 |  | 二位面板 | 个
65 |  | 三位面板 | 个
66 |  | 四位面板 | 个
67 | 定时器 | 30A、10组时间可控 | 个 | 提供分时段调控服务
68 | 插座 | 明装五孔 | 个
69 |  | 五孔面板 | 个 | 提供检测报告。
70 |  | 专用七孔面板 | 个
71 |  | 白板 | 个
72 |  | 16A空调面板 | 个
73 | 空开 | 16A-63A单相 | 个
74 |  | 100A单相 | 个
75 |  | 32A两相 | 个 | 提供检测报告。
76 |  | 63A两相 | 个
77 |  | 100A两相 | 个
78 |  | 63A三相 | 个 | 提供检测报告。
79 |  | 100A三相 | 个
80 |  | 16A单相漏电 | 个
81 |  | 32A单相漏电 | 个
82 |  | 63A单相漏电 | 个
83 |  | 32A两相漏电 | 个
84 |  | 63A两相漏电 | 个
85 |  | 63A三相漏电 | 个 | 提供安装服务采购人不再支付其他费用。
86 |  | 100A三相漏电 | 个
87 |  | 380V 100A塑壳空气开关 | 个
88 |  | 380V 125A塑壳空气开关 | 个
89 |  | 380V 200A塑壳空气开关 | 个
90 |  | 380V 250A塑壳空气开关 | 个
91 |  | 380V 100A塑壳漏电开关 | 个
92 |  | 380V 150A塑壳漏电开关 | 个
93 | 三相动力电表 | 100A | 个
94 | 三相动力电表 | 1.5-6A | 个
95 | 0.2S级计量互感器 | 200/5 | 个
96 | 交流接触器 | 32A 线圏电压220V | 个 | 增加
97 | 空开箱 | 四位 | 个
98 |  | 六位 | 个
99 |  | 30*40铁质 | 个
100 |  | 50*60铁质 | 个
101 | 线管 | Ф16 | 根
102 |  | Ф20 | 根 | 提供检测报告。
103 |  | Ф16-20直接 | 个
104 |  | Ф16-20弯头 | 个
105 |  | Ф16-20三通 | 个
106 |  | Ф25管 | 根
107 |  | Ф25弯头 | 个
108 |  | Ф25直接 | 个
109 |  | Ф25三通 | 个
110 |  | Ф32管 | 根
111 |  | Ф32弯头 | 个
112 |  | Ф32直接 | 个
113 |  | Ф32三通 | 个
114 | 线、管卡 | Ф16 | 包
115 |  | Ф20 | 包
116 | 线、管卡 | 小号 | 包
117 |  | Ф25管卡 | 包/50颗
118 |  | Ф32管卡 | 包/50颗
119 | 塑料线槽 | 24*14 | 根
120 |  | 80*4 | 根
121 | 铝合金半圆线槽 | 35*10 | m
122 |  | 50*15 | m
123 | 胶膨胀 | Ф6-10 | 包/100颗
124 | 自攻螺丝 | 3.5×30 | 斤
125 | 绝缘胶布 | 20m/圈 | 圈
126 | 插头 | 10A双脚立插、扁3脚平插 | 个
127 |  | 16A扁3脚平插 | 个
128 | 灯头 | 螺口 | 个
129 | 陶瓷灯头 | 螺口 | 个
130 | 钻头 | 6#-12#
131 | 管钳 | 18寸 | 把
132 | 钢丝钳 | 8寸
133 | 螺丝刀 | 胶柄、全长300cm
134 | 铁丝 | Ф1-3mm | 斤
135 | 扎带 | 5×300mm、200根/包 | 包
136 | 开水器温感器 | WYE-110-0067（16A-250V） | 根 | 提供专业维修服务
137 | 开水器湿度感应显示器 | 0-100℃感应器 | 个
138 | 净水机电机（适配：佳尼特） | 8805-12V | 个
139 |  | PP-1-A-A1 | 个
140 |  | PP-5A-A-1
141 |  | AGCP-10-M1
142 |  | PRSEIMENT-5-72
143 |  | ULP3012-400
144 |  | 4kg
145 | 钢丝绳 | Ф8mm、多胶扭绞 | 米
146 | 节能型开水器 | L100、自动控制、3重保护 | 台 | 提供安装服务采购人不再支付其他费用。
147 |  | L60、防干烧、漏电保护
148 |  | 恒温、储水式、温开双龙头
149 | 净水器 | 带前级过滤芯PP膜、5重过滤、一线品牌
150 | 净水器滤芯 | PP膜、5重过滤、一线品牌 | 套
151 | 开水器电源 | 2A20 | 个 | 提供专业维修服务
152 |  | NO3V18090151184 | 个
153 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 计日工人工单价 | （元/工日）